## PRESUPUESTO FINAL
FORMATO 10 - PROPUESTA ECONOMICA- ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO Y ATENCIÓN A LA MUJER DE LA CLINICA DE LA MAMA EN LA IPS LA RIVERA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE ESE - CALI
PRESUPUESTO DE OBRA
PRECIO REFERENCIA | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL VIG 2025 | CANTIDAD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL VIG 2026 | CANTIDAD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL VIG 2027 | TOTAL PROYECTO
|  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | GENERALIDADES |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
100114 | 1.1.1 | PUERTA TABLA Y GUADUA | UND | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
100121 | 1.1.2 | CERRAMIENTO TABLA RUSTICA | M2 | 32.875 |  | 0 | [6 empty] | 0
100119 | 1.1.3 | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | ML | 121.71 |  | 0 | [6 empty] | 0
100113 | 1.1.4 | LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON. | M2 | 603.68 |  | 0 | [6 empty] | 0
100103 | 1.1.5 | CAMPAMENTO TABLA 18 M2 | UND | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0
100108 | 1.1.6 | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS | M2 | 603.668 |  | 0 | [6 empty] | 0
100122 | 1.1.7 | PROTECCCION MALLA FIBRA TEJIDA | ML | 121.71 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 1.1.8 | CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0 | UND | 6 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 1.1.9 | CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H<3.0 | UND | 6 |  | 0 | [6 empty] | 0
0
| 1.2 | DEMOLICIONES + DESMONTES |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
010104 | 1.2.1 | DEMOL.LOSA CONCRETO E<=20CMS | M2 | 62.56 |  | 0 | [6 empty] | 0
100216 | 1.2.2 | DEMOL.VIGA CONCRETO 36C-45CM | ML | 7.55 |  | 0 | [6 empty] | 0
100203 | 1.2.3 | DEMOL.COLUMNA CONCRETO | M3 | 5.4 |  | 0 | [6 empty] | 0
100214 | 1.2.4 | DEMOL.VIGA AMARRE MURO | ML | 7.55 |  | 0 | [6 empty] | 0
100314 | 1.2.5 | DEMOL.MURO LAD. SOGA | M2 | 18.875 |  | 0 | [6 empty] | 0
100401 | 1.2.6 | DEMOL.ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 62.56 |  | 0 | [6 empty] | 0
100202 | 1.2.7 | DEMOL.CIMIENTO CONCRETO (SR) | M3 | 2.168 |  | 0 | [6 empty] | 0
0
| 1.3 | EXCAVACIONES + RETIROS + LLENOS |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
080104 | 1.3.1 | EXCAVACION A MAQUINA (CAJEO) (SR) | M3 | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
100619 | 1.3.2 | RELLENO ROCA MUERTA COMPACT-RANA | M3 | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
80603 | 1.3.3 | CONFORM. COMPACT SUBRASANTE CBR=95 | M2 | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
100622 | 1.3.4 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
100608 | 1.3.5 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=1 OKM. | M3 | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
0
|  | SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | #REF! | [6 empty] | #REF!
| 2 | ACERO DE REFUERZO DE CIMENTACION
| 2.1 | ACERO DE REFUERZO CABEZALES |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
120101 | 2.1.1 | ACERO REFUERZO ZAPATAS | KG | 8280.168 |  | 0 | 2070.04 |  | 0 |  |  |  | 0
| 2.2 | ACERO REFUERZO VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
120101 | 2.2.1 | ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN | KG | 7784.64 |  | 0 | 1946.16 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL REFUERZO DE CIMENTACION |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 3 | SOLADO Y CONCRETO DE CIMENTACION
| 3.1 | SOLADO DE LIMPIEZA DE CABEZALES |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
120210 | 3.1.1 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA CABEZALES | M2 | 107.81 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 3.2 | SOLADO DE LIMPIEZA VIGAS DE ENLACE |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
120210 | 3.2.1 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA VIGA DE CIMENTACION | M2 | 119.25 |  | 0 | [6 empty] | 0
| 3.3 | CONCRETO 3.500 PSI CABEZALES |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
120213 | 3.3.1 | CABEZAL No. 1 - CONCRETO 3500 PSI x 4 pilotes ø 60cm (3 UND) | M3 |  |  | 0 | 23.595 |  | 0 |  |  |  | 0
120213 | 3.3.2 | CABEZAL No. 2 - CONCRETO 3500 PSI x 3 pilotes ø 40cm (12 UND) | M3 |  |  | 0 | 42.9 |  | 0 |  |  |  | 0
120213 | 3.3.3 | CABEZAL No. 3 - CONCRETO 3500 PSI x 4 pilotes ø 40cm (6 UND) | M3 |  |  | 0 | 38.28 |  | 0 |  |  |  | 0
120213 | 3.3.4 | CABEZAL No. 4 - CONCRETO 3500 PSI x 1 pilotes ø 60cm (5 UND) | M3 |  |  | 0 | 8.712 |  | 0 |  |  |  | 0
120213 | 3.3.5 | CABEZAL No. 5 - CONCRETO 3500 PSI x 3 pilotes ø 60cm (1UND) | M3 |  |  | 0 | 6.1776 |  | 0 |  |  |  | 0
120213 | 3.3.6 | CABEZAL No. 6 - CONCRETO 3500 PSI x 2 pilotes ø 60cm (1UND) | M3 |  |  | 0 | 3.025 |  | 0 |  |  |  | 0
120213 | 3.3.7 | CABEZAL No. 7 - CONCRETO 3500 PSI x 2 pilotes ø 40cm (2UND) | M3 |  |  | 0 | 3.52 |  | 0 |  |  |  | 0
120213 | 3.3.8 | CABEZAL No. 8 - CONCRETO 3500 PSI x 4 pilotes ø 40cm (1 UND) | M3 |  |  | 0 | 3.168 |  | 0 |  |  |  | 0
| 3.4 | CONSTRUCCION DE PILOTES |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
120220 | 3.4.1 | PILOTES DE ø 40cm x 7m | UND |  |  | 0 | 68 |  | 0 |  |  |  | 0
120220 | 3.4.2 | PILOTES DE ø 60cm x 7m | UND |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
| 3.5 | CONCRETO 3.500 PSI VIGAS DE CIMENTACION |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
120302 | 3.5.1 | VIGA CIMIENTO ENLACE H=51-60CM 3100 PSI | M3 |  |  | 0 | 57.24 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL SOLADO Y CONCRETO DE CIMENTACION |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 4 | CONCRETO LOSAS
130703 | 4.1 | LOSA CONCRETO MACIZA E=12CM SOBRE METALDECK (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6mm de 15x15cm - (NIVEL + 4.09m) - (NIVEL + 8.29m) - (NIVEL + 12.49m) | M2 |  |  | 0 | 1511 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CONCRETO LOSAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 5 | CONCRETO PEDESTALES
| 5.1 | ACERO DE REFUERZO PEDESTALES |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
120101 | 5.1.1 | ACERO REFUERZO PEDESTAL 60000 PSI (NO INCLUYE FIGURACION) | KG |  |  | 0 | 4002.31 |  | 0 |  |  |  | 0
| 5.2 | CONCRETO PEDESTALES |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
120401 | 5.2.1 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI - Seccion = 70x90cm (14 UND) | M3 |  |  | 0 | 11.47 |  | 0 |  |  |  | 0
120401 | 5.2.2 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI - Seccion = 70x70cm (17 UND) | M3 |  |  | 0 | 10.83 |  | 0 |  |  |  | 0
120401 | 5.2.3 | PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI - Seccion = 40x40cm (6 UND) | M3 |  |  | 0 | 1.25 |  | 0 |  |  |  | 0
| 5.3 | GROUTING DE NIVELACION |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
180101 | 5.3.1 | GROUTING DE NIVELACIÓN E MAX 5 CMS | UN |  |  | 0 | 37 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CONCRETO PEDESTALES |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 6 | ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA COLABORANTE
| 6.1 | ACERO DE REFUERZO PEDESTALES |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
130808 | 6.1.1 | LAMINA METALDECK 2" CAL.18 COLABORANTE" | M2 | 756.0013 |  | 0 | 754.9987 |  | 0 |  |  | 0
130801 | 6.1.2 | ACERO ESTRUCTURAL A.S.T.M.A-36 | KG | 71129.5 |  | 0 | 98464.619 |  | 0 |  |  | 0
|  | SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA COLABORANTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 7 | MUROS Y REVESTIMIENTOS
| 7.1 | MAMPOSTERIA Y DRYWALL |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
140239 | 7.1.1 | MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 12X20X30 | M2 |  |  | 0 | 1737.021 |  | 0 |  |  |  | 0
240437 | 7.1.2 | ESTRUC.MURO BOARD [CANAL-PARAL] 89MM C20 | M2 |  |  | 0 | 992.1052 |  | 0 |  |  |  | 0
240431 | 7.1.3 | MURO 1-BOARD 10MM 1-BOARD 10MM | M2 |  |  | 0 | 717.8152 |  | 0 |  |  |  | 0
130110 | 7.1.4 | ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 1/4" | ML |  |  | 0 | 2285.5539 |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.1.5 | REFUERZO CUARTON MADERA | ML |  |  | 0 | 275.4 |  | 0 |  |  |  | 0
140304 | 7.1.6 | ALFAGIA CONCRETO A=21-30CM | ML |  |  | 0 | 154.66 |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.2 | DOVELAS MUROS BLOQUE COLUMNETAS Y VIGUETAS MUROS LADRILLO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
131116 | 7.2.1 | ANCLAJE HIERRO ,5/8"-PERF. ,3/4" 10-15C | PTO |  |  | 0 | 1142.777 |  | 0 |  |  |  | 0
131214 | 7.2.2 | CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA | M3 |  |  | 0 | 12.3 |  | 0 |  |  |  | 0
130202 | 7.2.3 | COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM | ML |  |  | 0 | 650.1593 |  | 0 |  |  |  | 0
130417 | 7.2.4 | VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM | ML |  |  | 0 | 596.88 |  | 0 |  |  |  | 0
120101 | 7.2.5 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG |  |  | 0 | 6354.9124 |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.3 | REVESTIMIENTOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
190109 | 7.3.1 | REPELLO MURO 1:3 | M2 |  |  | 0 | 1861.463 |  | 0 |  |  |  | 0
190112 | 7.3.2 | REPELLO MURO CULATAS 1:3 | M2 |  |  | 0 | 1365.386 |  | 0 |  |  |  | 0
190120 | 7.3.3 | REPELLO CARTERA + FILOS 1:3 | ML |  |  | 0 | 125.85 |  | 0 |  |  |  | 0
190910 | 7.3.4 | DILATACIONES | ML |  |  | 0 | 259.2 |  | 0 |  |  |  | 0
190901 | 7.3.5 | ESTRIA REPELLO | ML |  |  | 0 | 187 |  | 0 |  |  |  | 0
190105 | 7.3.6 | REPELLO MEDIA CANA | ML |  |  | 0 | 156.88 |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.4 | REPELLO PENDIENTADO LOSA-CANAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
190304 | 7.4.1 | PEND.IMPERMEAB. 5 CM MORT 1:3 | M2 |  |  | 0 | 561.03 |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.5 | ENCHAPE CERAMICO PORCELANATO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
190514 | 7.5.1 | ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMX50-60 CM | M2 |  |  | 0 | 387.016 |  | 0 |  |  |  | 0
| 7.6 | RESINA SINTETICO CUARZO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
191001 | 7.6.1 | MESON QUARTZTONE+FALDON+SALPIC 12MM | ML |  |  | 0 | 12.82 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL MUROS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 8 | CONTRAPISOS, PISOS Y ACABADOS DE PISO
| 8.1 | PISOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
200127 | 8.1.1 | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000PSI | M2 | 308.8387 |  | 0 | 291.5713 |  | 0 |  |  |  | 0
200617 | 8.1.2 | ALLANADO MECANICO ESMALTADO | M2 | 308.8387 |  | 0 | 291.5713 |  | 0 |  |  |  | 0
130111 | 8.1.3 | MALLA ELECTROSOLDADA | KLS | 466.1515 |  | 0 | 440.0885 |  | 0 |  |  |  | 0
200102 | 8.1.4 | ALISTADO PISO 5 CM | M2 | 465.4262 |  | 0 | 439.4038 |  | 0 |  |  |  | 0
200215 | 8.1.5 | PORCELANATO 50-60 X 50-60 | M2 | 40.4817 |  | 0 | 38.2183 |  | 0 |  |  |  | 0
200209 | 8.1.6 | CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4 | M2 | 424.9445 |  | 0 | 401.1855 |  | 0 |  |  |  | 0
310201 | 8.1.7 | BRILLADA-ENCERADA PISO | M2 | 424.9445 |  | 0 | 401.1855 |  | 0 |  |  |  | 0
| 8.2 | GUARDAESCOBAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
200813 | 8.2.1 | GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM | ML | 0 |  | 0 | 621.88 |  | 0 |  |  |  | 0
| 8.3 | ACCESORIOS-INSTALACIONES-VARIO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
200911 | 8.3.1 | REJILLA PISO ANGULO 1,1/2"-VARILLA 3/8" | ML | 0 |  | 0 | 6.71 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CONTRAPISOS Y ACABADOS DE PISO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 9 | CUBIERTA
| 9.1 | ESTRUCT.ENTRAMADO MADERA-METAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
180211 | 9.1.1 | ENTRAMADO METAL CF.PER.CHR 4X2-TUB.1.1/2 | M2 |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
| 9.2 | TEJA ACRILICA-PVC-POLICARBONATO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
180919 | 9.2.1 | LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM | M2 |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
180920 | 9.2.2 | CONECTOR H LAMINA POLICARBONATO A=8-10MM | ML |  |  | 0 | 5.68 |  | 0 |  |  |  | 0
180917 | 9.2.3 | CONECTOR TAPA LAMINA POLICARBONATO | ML |  |  | 0 | 5.68 |  | 0 |  |  |  | 0
| 9.3 | PROTECCIONES TERMICAS-HUMEDAD |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
180319 | 9.3.1 | MEMBRANA PLASTIFICADA REVESTIMIENTO 12NT | M2 |  |  | 0 | 561.03 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CUBIERTA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 10 | CIELO FALSO
| 10.1 | CIELO FALSOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
180410 | 10.1.1 | CIELO FALSO PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO | M2 |  |  | 0 | 776.326 |  | 0 |  |  |  | 0
290826 | 10.1.2 | ACC. MEDIACAÑA PVC 1 1/2" | ML |  |  | 0 | 398.95 |  | 0 |  |  |  | 0
290827 | 10.1.3 | ACC. MEDIACAÑA RINCONERA 1 1/2 | UND |  |  | 0 | 55 |  | 0 |  |  |  | 0
180311 | 10.1.4 | AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA | M2 |  |  | 0 | 776.326 |  | 0 |  |  |  | 0
180442 | 10.1.5 | TAPA REGISTRO 60X60CM METAL-PALANCA | UND |  |  | 0 | 55 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CIELO FALSO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 11 | ACABADOS ESTUCOS Y PINTURAS
| 11.1 | ESTUCOS Y PINTURAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
290110 | 11.1.1 | ESTUCO MURO PLASTICO MURO (PASTA) | M2 |  |  | 0 | 1348.9393 |  | 0 | 1278.0117 |  | 0 | 0
290101 | 11.1.2 | RELLENO LISTO EXTERIOR MURO | M2 |  |  | 0 | 532.3383 |  | 0 | 504.3477 |  | 0 | 0
290114 | 11.1.3 | FILOS-DILATACIONES | ML |  |  | 0 | 489.4579 |  | 0 | 463.7221 |  | 0 | 0
290304 | 11.1.4 | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 |  |  | 0 | 1348.9393 |  | 0 | 1278.0117 |  | 0 | 0
290307 | 11.1.5 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 |  |  | 0 | 398.6434 |  | 0 | 377.6826 |  | 0 | 0
291001 | 11.1.6 | ESGRAFIADO | M2 |  |  | 0 | 197.9548 |  | 0 | 187.5462 |  | 0 | 0
290606 | 11.1.7 | KORAZA DOB VIDA SUPERF.REPELLO [3M] | M2 |  |  | 0 | 532.3383 |  | 0 | 504.3477 |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL ACABADOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 12 | CARPINTERIA DE MADERA
| 12.1 | CARPINTERIA DE MADERA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 12.1.1 | PUERTA SENCILLA P1 - RH MACIZA 36 MM COLOR CAFÉ EXPRESO CON FRANJA EN ACERO INOXIDABLE. 0,90X2,55 MTS | UND |  |  | 0 |  |  |  | 29 |  | 0 | 0
| 12.1.2 | PUERTA SENCILLA P2 - RH MACIZA 36 MM COLOR CAFÉ EXPRESO CON FRANJA EN ACERO INOXIDABLE. 0,70X2,55 MTS | UND |  |  | 0 |  |  |  | 23 |  | 0 | 0
| 12.1.3 | PUERTA DOBLE P3 - RH MACIZA 36 MM COLOR CAFÉ EXPRESO CON FRANJA EN ACERO INOXIDABLE. 1,80X2,55 MTS | UND |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
270612 | 12.1.4 | BISAGRA SCHLAGE VAIVEN PISO NIQUELADA | UND |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0
270606 | 12.1.5 | FALLEVA METALICA 6" | UND |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 0 | 0
270502 | 12.1.6 | CERRADURA YALE OFICINA REF.5304 C | UND |  |  | 0 |  |  |  | 39 |  | 0 | 0
270402 | 12.1.7 | CERRADURA BANO YALE REF.5302 | UND |  |  | 0 |  |  |  | 13 |  | 0 | 0
270106 | 12.1.8 | CERRADURA 1/4 DE VUELTA | UND |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0
210409 | 12.1.9 | MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH | ML |  |  | 0 |  |  |  | 8.35 |  | 0 | 0
| 12.1.10 | MUEBLE ALTO RH | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 114.352 |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL CARPINTERIAS MADERA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
| 13 | CARPINTERIA METALICA
| 13.1 | CARPINTERIA ALUMINIO, VIDRIO, ACERO Y MARMOL |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
221237 | 13.1.1 | NAVE ALUM.ENTAMBORADA-LLENA BAT. | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 7.14 |  | 0 | 0
221015 | 13.1.2 | VENTANA ALUMINIO FIJA P.7-44 | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 55.8525 |  | 0 | 0
221303 | 13.1.3 | MARCO ALUM. 0.81-1.00 M LISO C/LUCETA | UND |  |  | 0 |  |  |  | 52 |  | 0 | 0
221312 | 13.1.4 | MARCO ALUM. 1.61-1.80 M PEST C/LUCETA | UND |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
| 13.1.5 | FACHADA EXTERIOR / INTERIOR VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD 10MM. INCLUYE SISTEMA SOPORTES Y ANCLAJES EN ACERO | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 113.986 |  | 0 | 0
260402 | 13.1.6 | PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 113.986 |  | 0 | 0
| 13.1.7 | PUERTA DOBLE P4 VIDRIO TEMPLADO 12 MM CON OPALIZADO TIPO VINILO SANBLASTING CON PIVOTE EN ACERO INOXIDABLE CON CONECTORES SENCILLOS A PIVOTE 1,40X2,55 | UND |  |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 0 | 0
221403 | 13.1.8 | BARANDA PASAM ACERO INOX TUB 1 1/2" OVAL 3 X 1" SEGÚN DISEÑO | ML |  |  | 0 |  |  |  | 87.59 |  | 0 | 0
240601 | 13.1.9 | MUEBLE MESON TUB.1,1/2X1,1/2 (ESQUELETO) | ML |  |  | 0 |  |  |  | 15.6 |  | 0 | 0
191001 | 13.1.10 | MESON QUARTZTONE+FALDON+SALPIC 12MM | ML |  |  | 0 |  |  |  | 15.6 |  | 0 | 0
191002 | 13.1.11 | QUARZTONE CARTERA FALDON=12-15CM | ML |  |  | 0 |  |  |  | 15.6 |  | 0 | 0
260501 | 13.1.12 | BASE SOPORTE ESPEJO ALUM INCLINADA | ML |  |  | 0 |  |  |  | 22 |  | 0 | 0
260202 | 13.1.13 | ESPEJO CLARO DE 4 MM | M2 |  |  | 0 |  |  |  | 17.6 |  | 0 | 0
| 13.1.14 | PUERTA BATIENTE METALICA DOBLE ENTRADA VEHICULOS INCLUYE BRAZOS NEUMATICOS 3,70X5,00 | UND |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
| 13.2 | DIVISION ACERO INOXIDABLE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
240316 | 13.2.1 | DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 60 CM H=1.60M | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
240316 | 13.2.2 | DIVISION BAÑO A.INOX NAVE 90 CM H=1.60M | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
240317 | 13.2.3 | DIVISION BAÑO A.INOX PERFIL RECIBIDOR 30CM | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
240315 | 13.2.4 | DIVISION BAÑO A.INOX TABIQUE 1.17-1.37-H=1.60 | UND |  |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
| 13.3 | MATERAS-ESTRUCTURAS Z.VERDES |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
302001 | 13.3.1 | PANTALLA CONCRETO MATERA E=15 H=45-55CM | ML |  |  | 0 | 63.13 |  | 0 |  |  |  | 0
| 13.3.2 | SUPERFICIE BANCA EN TABLILLA DE MADERA PLASTICA | M2 |  |  | 0 | 4.38 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 14 | REDES HIDROSANITARIAS, APARATOS Y RED CONTRA INCENDIOS
| 14.1 | OBRAS Y ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
110305 | 14.1.1 | TUBERIA PVC 6" SANITARIA | ML |  |  | 0 | 36 |  | 0 |  |  |  | 0
110303 | 14.1.2 | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | ML |  |  | 0 | 183 |  | 0 |  |  |  | 0
110301 | 14.1.3 | TUBERIA PVC 2" SANITARIA | ML |  |  | 0 | 112 |  | 0 |  |  |  | 0
150313 | 14.1.4 | CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" | UND |  |  | 0 | 38 |  | 0 |  |  |  | 0
150310 | 14.1.5 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" | UND |  |  | 0 | 18 |  | 0 |  |  |  | 0
150312 | 14.1.6 | CODO SANITARIO PVC 90 CC-2" | UND |  |  | 0 | 26 |  | 0 |  |  |  | 0
150308 | 14.1.7 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" | UND |  |  | 0 | 29 |  | 0 |  |  |  | 0
150340 | 14.1.8 | YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC | UND |  |  | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.1.9 | YEE 4X2" | M3 |  |  | 0 | 21 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.1.10 | YEE 2X2" | UND |  |  | 0 | 21 |  | 0 |  |  |  | 0
150323 | 14.1.11 | SIFON SANITARIO PVC 2" | ML |  |  | 0 | 26 |  | 0 |  |  |  | 0
150502 | 14.1.12 | PUNTO SANITARIO PVC 2 | ML |  |  | 0 | 32 |  | 0 |  |  |  | 0
150506 | 14.1.13 | PUNTO SANITARIO PVC 4" | ML |  |  | 0 | 22 |  | 0 |  |  |  | 0
20424 | 14.1.14 | CAMARA INSPECCION TIPO I H=O -1.50 M. | ML |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.2 | AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
110305 | 14.2.1 | TUBERIA PVC 6" SANITARIA | ML |  |  | 0 | 76 |  | 0 |  |  |  | 0
110303 | 14.2.2 | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | UND |  |  | 0 | 176 |  | 0 |  |  |  | 0
110301 | 14.2.3 | TUBERIA PVC 2" SANITARIA | UND |  |  | 0 | 120 |  | 0 |  |  |  | 0
150346 | 14.2.4 | CODO SANITARIO PVC 90 C-C-6" | UND |  |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
150350 | 14.2.5 | CODO SANITARIO PVC 45 C-C-6" | UND |  |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
150313 | 14.2.6 | CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" | UND |  |  | 0 | 14 |  | 0 |  |  |  | 0
150310 | 14.2.7 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" | UND |  |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
150309 | 14.2.8 | CODO SANITARIO PVC 45 CC-3" | UND |  |  | 0 | 21 |  | 0 |  |  |  | 0
150324 | 14.2.9 | SIFON SANITARIO PVC 3" | UND |  |  | 0 | 26 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.2.10 | YEE 6X4" | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.2.11 | YEE 4X4" | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.2.12 | YEE 3X3" | UND |  |  | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.2.13 | REDUCCION SANITARIA 4X3" | UND |  |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
150305 | 14.2.14 | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4" | UND |  |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
20424 | 14.2.15 | CAMARA INSPECCION TIPO I H=O -1.50 M. | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.3 | OBRAS Y ACCESORIOS HIDRAULICOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
165019 | 14.3.1 | TUBERIA PVC UM 2 1/2" RDE 21 | ML |  |  | 0 | 50 |  | 0 |  |  |  | 0
165021 | 14.3.2 | TUBERIA PVC UM 2" RDE 21 | ML |  |  | 0 | 52 |  | 0 |  |  |  | 0
160509 | 14.3.3 | TUBERIA PVC 1-1/4" | ML |  |  | 0 | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
160508 | 14.3.4 | TUBERIA PVC 1-1/2" | ML |  |  | 0 | 36 |  | 0 |  |  |  | 0
160506 | 14.3.5 | TUBERIA PVC ,3/4" | ML |  |  | 0 | 72 |  | 0 |  |  |  | 0
160505 | 14.3.6 | TUBERIA PVC 1/2" | ML |  |  | 0 | 180 |  | 0 |  |  |  | 0
160653 | 14.3.7 | VALVULA CIERRE METALICO 2 1/2" | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
160656 | 14.3.8 | VALVULA CIERRE METALICO 1 1/2" | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
160618 | 14.3.9 | VALVULA CIERRE METALICO 1/2" | UND |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  | 0
160152 | 14.3.10 | ADAPTADOR MACHO D=2 1/2" | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
160732 | 14.3.11 | ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA ANG 1 1/2"X1/8 | UND |  |  | 0 | 90 |  | 0 |  |  |  | 0
160728 | 14.3.12 | ABRAZADERA GALVANIZADA D=3/4" | UND |  |  | 0 | 36 |  | 0 |  |  |  | 0
160727 | 14.3.13 | ABRAZADERA GALVANIZADA D=1/2" | UND |  |  | 0 | 90 |  | 0 |  |  |  | 0
160116 | 14.3.14 | CODO 90 PRESION PVC 2 1/2" | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
160117 | 14.3.15 | CODO 90 PRESION PVC 2" | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
160115 | 14.3.16 | CODO 90 PRESION PVC 1, 1/2" | UND |  |  | 0 | 28 |  | 0 |  |  |  | 0
160112 | 14.3.17 | CODO 90 PRESION PVC 1, 1/4" | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
160111 | 14.3.18 | CODO 90 PRESION PVC ,3/4" | UND |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
160110 | 14.3.19 | CODO 90 PRESION PVC , 1/2" | UND |  |  | 0 | 120 |  | 0 |  |  |  | 0
160126 | 14.3.20 | TEE PRESION PVC 1, 1/2" | UND |  |  | 0 | 18 |  | 0 |  |  |  | 0
160132 | 14.3.21 | TEE PRESION PVC ,3/4" | UND |  |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
160129 | 14.3.22 | TEE PRESION PVC , 1/2" | UND |  |  | 0 | 14 |  | 0 |  |  |  | 0
160801 | 14.3.23 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" | UND |  |  | 0 | 86 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.3.24 | PUNTO HIDRAULICO 1 1/4" | UND |  |  | 0 | 21 |  | 0 |  |  |  | 0
160619 | 14.3.25 | VALVULA CIERRE METALICO 2" | UND |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
160655 | 14.3.26 | VALVULA CIERRE METALICO 1 1/4" | UND |  |  | 0 | 25 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.4 | PIRLANES - PIRAGUAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
250201 | 14.4.1 | PIRAGUA ALUMINIO ANOLOK | ML |  |  | 0 | 11.2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.5 | ACCESORIOS BARRAS SEGURIDAD |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
250304 | 14.5.1 | BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM | UND |  |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.6 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
250403 | 14.6.1 | LAVAMANOS COLGAR AQUAJET CF HG SOPORTE | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
250432 | 14.6.2 | TAZA ALONGADO INSTITUCIONAL DISCAP | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
250449 | 14.6.3 | LAVAMANOS SOBREPONER MEZ.LINEA MEDIA | UND |  |  | 0 | 13 |  | 0 |  |  |  | 0
250440 | 14.6.4 | TAZA SANITARIA+ VALV.FLUXOMETRO | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
250451 | 14.6.5 | COMBO SANITARIO ECONOMICO [S+L+G+I] | UND |  |  | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.7 | GRIFERIAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
250530 | 14.7.1 | GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALD | UND |  |  | 0 | 17 |  | 0 |  |  |  | 0
250510 | 14.7.2 | GRIFO LAVAPLATOS 8 MEZCL | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
250533 | 14.7.3 | GRIFO SANITARIO FLUXOMETRO | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.8 | REJILLAS DESAGUES |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
250624 | 14.8.1 | CANASTILLA - SIFON LAVAPLATOS | JUEGO |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
250611 | 14.8.2 | REJILLA SOSCO 3"X2" ALUMINIO" | UND |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
250626 | 14.8.3 | TRAGANTE LOSA TCI 3 ATRAPA MANTO-ALUM | UND |  |  | 0 | 24 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.9 | MUEBLES - PREFABRICADOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
250709 | 14.9.1 | LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO | UND |  |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.10 | TANQUE ENTERRADO AGUA POTABLE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
131306 | 14.10.1 | LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M | M3 |  |  | 0 | 5.4621 |  | 0 |  |  |  | 0
131304 | 14.10.2 | MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI | M3 |  |  | 0 | 12.8898 |  | 0 |  |  |  | 0
130705 | 14.10.3 | LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM (TANQUE) | M2 |  |  | 0 | 10.277 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.10.4 | TAPA+MARCO CUARTO DE MÁQUINAS EN LÁMINA DE ALFAJOR | M2 |  |  | 0 | 0.7225 |  | 0 |  |  |  | 0
080105 | 14.10.5 | EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO (MANUAL) - TANQUE | M3 |  |  | 0 | 56.4417 |  | 0 |  |  |  | 0
080208 | 14.10.6 | BASE COMP. MAT. TRITURAD GRANUL NORTE | M3 |  |  | 0 | 9.1035 |  | 0 |  |  |  | 0
120101 | 14.10.7 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG |  |  | 0 | 2053.9812 |  | 0 |  |  |  | 0
150307 | 14.10.8 | CINTA PVC JUNTA DILATACION | ML |  |  | 0 | 18.46 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.11 | TANQUE ENTERRADO AGUA LLUVIAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
131306 | 14.11.1 | LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M | M3 |  |  | 0 | 4.6116 |  | 0 |  |  |  | 0
131304 | 14.11.2 | MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI | M3 |  |  | 0 | 11.2158 |  | 0 |  |  |  | 0
130705 | 14.11.3 | LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM (TANQUE) | M2 |  |  | 0 | 8.342 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.11.4 | TAPA+MARCO CUARTO DE MÁQUINAS EN LÁMINA DE ALFAJOR | M2 |  |  | 0 | 0.7225 |  | 0 |  |  |  | 0
080105 | 14.11.5 | EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO (MANUAL) - TANQUE | M3 |  |  | 0 | 47.6532 |  | 0 |  |  |  | 0
080208 | 14.11.6 | BASE COMP. MAT. TRITURAD GRANUL NORTE | M3 |  |  | 0 | 7.686 |  | 0 |  |  |  | 0
120101 | 14.11.7 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG |  |  | 0 | 1735.1741 |  | 0 |  |  |  | 0
150307 | 14.11.8 | CINTA PVC JUNTA DILATACION | ML |  |  | 0 | 16.66 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.12 | TANQUE ENTERRADO AGUA RCI |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
131306 | 14.12.1 | LOSA FONDO TANQUE ENTERRADO 4000PSI-28M | M3 |  |  | 0 | 4.6116 |  | 0 |  |  |  | 0
131304 | 14.12.2 | MURO CONCRETO TANQUE SUBTERRANEO 4000PSI | M3 |  |  | 0 | 26.0865 |  | 0 |  |  |  | 0
130705 | 14.12.3 | LOSA CONCRETO MACIZA E=20CM (TANQUE) | M2 |  |  | 0 | 31.8825 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.12.4 | TAPA+MARCO CUARTO DE MÁQUINAS EN LÁMINA DE ALFAJOR | M2 |  |  | 0 | 1.445 |  | 0 |  |  |  | 0
080105 | 14.12.5 | EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO (MANUAL) - TANQUE | M3 |  |  | 0 | 143.3363 |  | 0 |  |  |  | 0
080208 | 14.12.6 | BASE COMP. MAT. TRITURAD GRANUL NORTE | M3 |  |  | 0 | 23.1187 |  | 0 |  |  |  | 0
120101 | 14.12.7 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG |  |  | 0 | 4632.3731 |  | 0 |  |  |  | 0
150307 | 14.12.8 | CINTA PVC JUNTA DILATACION | ML |  |  | 0 | 27.2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13 | OBRAS Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.1 | TUBERIA ACERO AL CARBON D 4" - SCH 10. | ML |  |  | 0 | 98 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.2 | TUBERIA ACERO AL CARBON D 2 1/2" - SCH 10. | ML |  |  | 0 | 140 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.3 | TUBERIA ACERO AL CARBON D 1" - SCH 10. | ML |  |  | 0 | 380 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.4 | TUBERIA ACERO AL CARBON D 1/2" - SCH 10. | ML |  |  | 0 | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.5 | CODO 90X4 AC | UND |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.6 | TEE REDUCIDA 4X2 1/2" AC | UND |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.7 | CODO 90X2 1/2" A C | UND |  |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.8 | REDUCCIO DE COPA 4"X2 1/2" | UND |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.9 | REDUCCIO DE COPA 2 /2"X1" | UND |  |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.10 | STRAP 2 1/2"X1" | UND |  |  | 0 | 65 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.11 | TEE GALVANIZADA DE 1" | UND |  |  | 0 | 64 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.12 | CODO 90X1" GALVANIZADA | UND |  |  | 0 | 67 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.13 | REDUCCION DE COPA 1X1/2" | UND |  |  | 0 | 120 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.14 | ROCIADOR UPRIGHT 1/2" K= 5.6 T=68° SC QR | UND |  |  | 0 | 120 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.15 | SOPORTERIA UL/FM 4" | UND |  |  | 0 | 39.2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.16 | SOPORTERIA UL/FM 2 1/2" | UND |  |  | 0 | 56 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.17 | SOPORTERIA UL/FM 1" | UND |  |  | 0 | 152 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.18 | SOPORTE SISMORESISTENTE LATERAL 2 1/2" | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.19 | SOPORTE SISMORESISTENTE LONGITUDINAL 2 1/2" | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.20 | GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE II | UND |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.21 | VALVULA CON SWITCH SUPERVISADA UL/FM 2 1/2" | UND |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.22 | VALVULA DE ALIVIO 1/2" | UND |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.23 | SENSOR DE FLUJO TIPO PALETA UL/FM 2 1/2" | UND |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.24 | VALVULA DE CHEQUE RANURADA 2 1/2" | UND |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.25 | VALVULA DE DRENAJE CON VISOR DE 1/2" I.T.C. 1 1/4" | UND |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.26 | PUNTO GABINETE | UND |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.27 | PUNTO ROCIADOR | UND |  |  | 0 | 120 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.28 | SIAMESA DE INYECCION DE COLUMNA D 4" | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.29 | SIAMESA INYECCION DE TANQUE D 4" | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.13.30 | PRUEBA HIDARULICA RED | UND |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14 | CUARTO DE BOMBAS - RED CONTRA INCENDIO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.1 | TUBERÍA ACERO AL CARBÓN - CON COSTURA 4" - SCH 40. | ML |  |  | 0 | 22 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.2 | CODO HIERRO DÚCTIL RANURADO 4" * 90° | UN |  |  | 0 | 14 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.3 | COUPLING RÍGIDO HIERRO DÚCTIL 4" | UN |  |  | 0 | 32 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.4 | TEE HIERRO DÚCTIL RANURADA 4" | UN |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
410201 | 14.14.5 | COPA EXCENTRICA | UN |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
160415 | 14.14.6 | COPA CONCENTRICA | UN |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
160415 | 14.14.7 | TUBERÍA ACERO INOXIDABLE 1/2" - SCH 40. | ML |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.8 | CODO ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1/2" * 90° | UN |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.9 | TEE ROSCADO ACERO INOXIDABLE 1/2" | UN |  |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.10 | PLACA ANTIVORTICE | UN |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.11 | NIPLE ACEROINOXIDABLE 4" * 0.60 BRIDADO | UN |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.12 | VÁLVULA DE CORTINA OS&Y BRIDADA 4" | UN |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.13 | VÁLVULA CHEQUE RANURADO 4" OS&Y | UN |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.14 | VÁLVULA INDICADORA CON SWITCH DE SUPERVISIÓN UL/FM. - RANURADA 4" | UN |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.15 | VÁLVULA PASO DIRECTO RED WHITE TIPO PESADO 2.1/2" | UN |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.16 | VÁLVULA CHEQUE RESORTE 2.1/2" | UN |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 14.14.17 | VÁLVULA DE BOLA CIERRE RÁPIDO - ACERO INOXIDABLE 1/2" | UN |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL REDES HIDROSANITARIAS, APARATOS Y RED CONTRA INCENDIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 15 | REDES ELECTRICAS Y APARATOS
| 15.1 | TABLEROS, CAJAS Y SUMINISTROS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.1.1 | TABLERO GENERAL TOMAS NORMALES Y REGULADOS. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 16, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DEPOSITADA ELECTROSTÁTICAMENTE. COLOR GRIS RAL 7035. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP44. | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.1.2 | DUCTO CERRADO CON TAPA Y PELDAÑOS COLD ROLLED DE 400X800 MM SISTEMA REGULADO. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EMPALME, CAMBIO DE DIRECCIÓN, INSTALACIÓN CABLE A TIERRA # 8 COBRE COBRE DESNUDO ACOPLADO A LA BANDEJA CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES EN COBRE. | ML |  |  | 0 | 91 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.1.3 | DUCTO CERRADO CON TAPA Y PELDAÑOS COLD ROLLED DE 400X800 MM SISTEMA NORMAL COLOR GRIS . INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EMPALME, CAMBIO DE DIRECCIÓN, INSTALACIÓN CABLE A TIERRA # 8 COBRE COBRE DESNUDO ACOPLADO A LA BANDEJA CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES EN COBRE. | ML |  |  | 0 | 91 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.1.4 | CANALETA TIPO DUCTO CERRADO COLD ROLLED DE 100X50 MM CON SEPARADOR CENTRAL. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EMPALME, CAMBIO DE DIRECCIÓN Y TROQUELES PIRAMIDALES TRIPLES: PARA TOMAS NORMALES, REGULADOS Y DATOS. LA CUAL SE UTILIZARA EN LA RECEPCIÓN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS ANTES MENCIONADOS. | ML |  |  | 0 | 14.4 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.1.5 | BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA 50X300X3000 MM SISTEMA DATOS Y VOZ. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EMPALME, CAMBIO DE DIRECCIÓN, INSTALACIÓN CABLE A TIERRA # 8 COBRE COBRE DESNUDO ACOPLADO A LA BANDEJA CON SUS RESPECTIVOS CONECTORES EN COBRE. | ML |  |  | 0 | 90 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.1.6 | UPS POWEST NICOMAR EA9915 UL 15 KVA + BANCO DE BATERIAS 15KVA (15,000VA) O 15,000 VATIOS. | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.1.7 | TABLERO AIRES ACONDICIONADOS. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 16 TIPO INTEMPERIE, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. COLOR GRIS RAL 7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP65. | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.1.8 | TABLERO BANCO DE CONDENSADORES 59 KVAR-220 VAC. UN PASO FIJO DE 1 KVAR; UN PASO DE 2KVAR; UN PASO DE 5 KVAR DOS PASOS MOVIL DE 10 KVAR; DOS PASOS (02) MÓVILE 20 220V. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. COLOR GRIS RAL 7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP44. | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.1.9 | TABLERO TRANSFERENCIA A 208 VOL. FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED, CALIBRE 18, TRATADA QUÍMICAMENTE PARA LA DESOXIDACIÓN, DESENGRASE Y FOSFATADO CON ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. COLOR GRIS RAL 7032. TIPO INTERIOR. GRADO DE PROTECCIÓN IP44. | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.1.10 | TABLERO BOMBAS JOCKEY A 208 VOL. TABLERO TERCOL TRIFÁSICO 12 CIRCUITOS TOTALIZADOR CON TOTALIZADOR | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.1.11 | TABLERO INTERNO DENTRO DE LOS MAMÓGRAFOS 1 Y 2: FABRICADOS EN COLOR BLANCO CON LAS PROTECCIONES REQUERIDAS CON HONGO, STAR Y STOP DE ENCENDIDO, EN SERIE CON EL HONGO DE PARADA CERCA A LA CONSOLA DISPARO INCLUYE EL CABLE VEHICULAR | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.2 | SISTEMA ELECTRICO REGULADO Y DE RESPALDO PARA PUESTOS DE TRABAJO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.2.1 | TOMA NORMALES DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO, MARCA LEVITON COLOR BLANCO TIPO 1, 15 AMPS EN TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO Y CABLE 7 HILOS DE COBRE TRENZADO 3#12 LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO. | UND |  |  | 0 | 71 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.2.2 | TOMA NORMALES DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO, MARCA LEVITON GFCI 15 AMPS EN TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO Y CABLE 7 HILOS DE COBRE TRENZADO 3#12 LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO. | UND |  |  | 0 | 17 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.2.3 | TOMA NORMALES DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO, MARCA LEVITON A 220 VOL 15 AMPS EN TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO Y CABLE 7 HILOS DE COBRE TRENZADO 3#12 LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO. | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.2.4 | TOMA NORMALES DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO, MARCA LEVITON TIPO HOSPITALARIO 15 AMPS EN TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO Y CABLE 7 HILOS DE COBRE TRENZADO 3#12 LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO. | UND |  |  | 0 | 14 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.2.5 | TOMA DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO MARCA LEVINTON COLOR NARANJA 15 AMPS, TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO. EN CABLE 3X12 TRENZADO LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) SISTEMA ENERGÍA REGULADA, INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO. | UND |  |  | 0 | 36 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.2.6 | TOMA DOBLE P/T EN MUEBLE O MURO MARCA LEVINTON COLOR ROJO HOSPITALARIO 15 AMPS, TUBERÍA EMT 3/4" CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS POR CIELO RASO. EN CABLE 3X12 TRENZADO LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS) SISTEMA ENERGÍA REGULADA, INCLUYE ACOMETIDA DESDE TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO. | UND |  |  | 0 | 18 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.3 | SALIDAS ILUMINACION |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.3.1 | LUMINARIA TIPO PANEL 30X30 LED 24 W DE INCRUSTAR. | UND |  |  | 0 | 277 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.3.2 | LUMINARIA TIPO LED 17X17 CMS 12 W. | UND |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.3.3 | LAMPARA TORTUGA CON BOMBILLO 18 V SYLVANIA. | UND |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.3.4 | LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, CON TUBO LED DIFUSOR EN VIDRIO, 2X18W T8, DE ALTA EFICACIA. | UND |  |  | 0 | 46 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.3.5 | BALA LED DE EMERGENCIA SLIM 5W DE USO NO PERMANENTE COLOR DE LUZ 6500K. | UND |  |  | 0 | 24 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.3.6 | TEMPERATURA DE COLOR FRIA, FLUJO LUMINOSO N/D ÁNGULO DE APERTURA N/A FIJACIÓN INCRUSTAR FORMA REDONDO, TIPO DE ATENUACIÓN ON/OFF. MATERIAL POLICARBONATO COLOR DEL CHASIS BLANCO, INDICE DE PROTECCIÓN IP20, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100 V – 240 V, HORAS DE VIDA ÚTIL N/D IRC N/A, REFERENCIA FABRICANTE 037LUK010 | UND |  |  | 0 | 7 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.3.7 | AVISO SALIDA EN LED 3 W. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN LED 5W DE EMPOTRAR. | UND |  |  | 0 | 18 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.3.8 | LUMINARIAS LED TIPO PROYECTOR DE ALTA EFICACIA. | UND |  |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.3.9 | BALA DE INTERIOR LED PARA EMPOTRAR 5.5 W LUZ, DÍA DIRIGIBLE. | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.4 | VOZ Y DATOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.4.1 | PUNTOS CAJAS PARA TOMAS DATOS Y VOZ. EN TUBERÍA SCH40 1 1/4", 3/4". CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; POR CIELO RASO. | UND |  |  | 0 | 35 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.4.2 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORÍA 7A, DATOS Y VOZ | UND |  |  | 0 | 7 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.4.3 | FACE PLATE 1 PUNTO BLANCO ANGULO SENCILLOS RJ 45 DE EMPOTRAR CATEGORÍA 7ª | UND |  |  | 0 | 70 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.4.4 | PATCH CORD DE 2 MTS CATEGORÍA 7A COLOR AZUL Y ROJO DE 2 TERAS, PC Y TELEFONO IPD. | UND |  |  | 0 | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.4.5 | PATCH CORD DE 2 MTS CATEGORÍA 7A COLOR AZUL 4 TERAS, PUNTOS IMPRESORAS | UND |  |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.4.6 | PATCH CORD DE 1 MTS CATEGORÍA 7A 2 TERAS COLOR AZUL, ROJO PAR PC Y TELEFONO IP | UND |  |  | 0 | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.4.7 | PATCH CORD DE 1 MTS CATEGORÍA 7A 4 TERAS COLOR AZUL IMPRESORAS | UND |  |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.4.8 | CANALETA RANURADA DIMENSIONES 60 ANCHO X 80 ALTO (MM) LONGITUD 2 METROS | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.4.9 | REGLETA ORGANIZADORA DE CABLE DE 80X40 CMS VERTICAL CABLE 2U | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.4.10 | RACK ABIERTO DE 19" DE ANCHO X 2.10 MTS 45 UND RACK DE ALTURA TIPO PESADO, INCLUYE 2 PDU. CON 6 SALIDAS | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.4.11 | SWITCH CISCO CATALYST 9200L 48G 4SFP C9200L-48T-4G-E: RESISTENCIA CON UNIDADES REEMPLAZABLES EN CAMPO (FRU) Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN REDUNDANTE, VENTILADORES Y ENLACES ASCENDENTES MODULARES PARA C9200. OPCIONES FLEXIBLES DE ENLACE DESCENDENTE CON DATOS, POE+ O MGIG EFICIENCIA OPERATIVA CON APILAMIENTO DE BACKPLANE OPCIONAL, QUE ADMITE UN ANCHO DE BANDA DE APILAMIENTO DE HASTA 80 GBPS. UADP 2.0 MINI CON CPU INTEGRADA OFRECE A LOS CLIENTES UNA ESCALA OPTIMIZADA CON UNA MEJOR ESTRUCTURA DE COSTOS. SEGURIDAD MEJORADA CON CIFRADO AES-128 MACSEC EN C9200, SEGMENTACIÓN BASADA EN POLÍTICAS Y SOLUCIONES CONFIABLES PARA TODA LA FAMILIA C9200. CAPACIDADES DE CAPA 3, INCLUIDOS OSPF, EIGRP, ISIS, RIP Y ACCESO ENRUTADO. MONITOREO DE RED AVANZADO CON FULL FLEXIBLE NETFLOW | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.4.12 | CABLE UTP 7A MARCA SIEMON | UND |  |  | 0 | 1525 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.5 | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.5.1 | ALAMBRON DE ALUMINIO Ø8mm | ML |  |  | 0 | 80 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.5.2 | CABLE DESNUDO COBRE 2/0 THHN | ML |  |  |  | 15 |  | 0
| 15.5.3 | CAJAS DE 20X20 PARA TRANSICION PLASTICAS | UND |  |  |  | 1 |  | 0
| 15.5.4 | Grapa Union Alambrón - Alambrón 8 - 10 mm Bimetálica | UND |  |  |  | 4 |  | 0
| 15.5.5 | FICHAS DISTANCIADORAS MARCA HOLDER O DEHN | UND |  |  |  | 63 |  | 0
| 15.5.6 | GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA | UND |  |  |  | 9 |  | 0
| 15.5.7 | GRAPA SOPORTE BAJANTE | UND |  |  |  | 6 |  | 0
| 15.5.8 | PUNTA CAPTORA ALAMBRON A LUMNIO | UND |  |  |  | 9 |  | 0
| 15.5.9 | SOLDADURA TERMOWELD X115 GR | UND |  |  |  | 1 |  | 0
| 15.5.10 | SOPORTE DE PUNTAS CAPTADORA A MURO | UND |  |  |  | 8 |  | 0
| 15.5.11 | TAPA METALICA DE REGISTRO 30X30 EN CONCRETO Y CON TAPA DE INSPECCION | UND |  |  |  | 1 |  | 0
| 15.5.12 | TUBOS DE 3/4" IMC | UND |  |  |  | 2 |  | 0
| 15.5.13 | VARILLA CU-CU 5/8X 2.40 | UND |  |  |  | 1 |  | 0
| 15.6 | SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.6.1 | SALIDA RED DETENCIÓN DE INCENDIOS EN TUBERÍA EMT 3/4" INCLUYE CABLE DE INCENDIO FPLR 2×16 SIN BLINDAJE X 305 MTS HONEYWELL, CAJA 2400 GALVANIZADAS POR CADA SALIDA CON TAPA CIEGA 4X4 GALVANIZADA. CORAZA 1/2" PVC LIBRE DE HALÓGENOS Y SUS RESPECTIVOS CONECTORES. PARA LOS CENSORES DE HUMO DIRECCIONABLES, ESTACIONES. MANUALES Y LUCES ESTROBOSCÓPICAS | UND |  |  | 0 | 82 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.6.2 | SSD HEAT SENSOR MARCA SIMPLES | UND |  |  | 0 | 66 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.6.3 | SSD HEAT SENSOR BASE MARCA SIMPLEX | UND |  |  | 0 | 66 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.6.4 | STATION - LED DA PUSH ADDR MARCA SIMPLES | UND |  |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.6.5 | AV, WALL RED FIRE | UND |  |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.6.6 | 4077ES FACP INDAC, RED | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.6.7 | BATERIAS CARGA SECA 12V-7A | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.7 | SISTEMA CCTV |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.7.1 | PUNTOS CAJAS PARA TOMAS CCTV EN TUBERÍA SCH40 1 1/4", 3/4". CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS; POR CIELO RASO. | UND |  |  | 0 | 23 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6 SISTEMAS CCTV | ML |  |  | 0 | 915 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.7.3 | CAMARA BALA 5 MP HDCV1 ER EN 1D/N REAL DAHUA | UND |  |  | 0 | 23 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.7.4 | NVR4432-4KS2/I. GRABADOR NVR 8MP IP,MAX 200MBPS,32CH,H.265+,4DD SATA 10TB INCLUYE LA PROGRAMACION DEL SISTEMA | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.7.5 | DISCO DURO 4TB SATA3 64MB INTELLIPOWER | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8 | ACOMETIDAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.1 | ACOMETIDA DESDE SUBESTACION EN POSTE 150 KVA HASTA HASTA EL TABLERO TB01 GENERAL (TRANSFERENCIA AUTOMATICA) UBICADO EN CUARTO TECNICO PISO TRES EN 2(3 FASES 350+1NEUTRO350 )+ TIERRA 2/0; CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT. | ML |  |  | 0 | 80 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.2 | ACOMETIDA DESDE BANCO DE CONDESADORES HASTA TABLERO TRANSFERENCIA TB01 GENERAL (TRANSFERENCIA AUTOMATICA) UBICADO EN CUARTO TECNICO PISO TRES EN (3 FASES 1/0+1NEUTRO1/0 ); CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT. | ML |  |  | 0 | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.3 | ACOMETIDA DESDE SUBESTACION EN POSTE 150 KVA HASTA HASTA EL TABLERO T.B.INC GENERAL (TRANSFERENCIA AUTOMATICA SISTEMA DE INCENDIOS) UBICADO EN CUARTODE BOMBAS PRIMER PISO EN (3 FASES 1/0+1 TIERRA 1/0 ) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT. | ML |  |  | 0 | 57 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.4 | ACOMETIDA DESDE TABLERO TB01 GENERAL HASTA EL TABLERO T.B. JOKEY GENERAL. UBICADO EN CUARTO DE BOMBAS PRIMER PISO EN (3 FASES #8+1 NEUTRO #8+1 TIERRA #8 LIBRE DE ALOGENOS) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT. | ML |  |  | 0 | 35 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.5 | ACOMETIDA DESDE LA PLANTA ELECTRICA AGUS ARRIBA DEL TOTALIZADOR HASTA HASTA EL TABLERO T.B.INC GENERAL (TRANSFERENCIA AUTOMATICA SISTEMA DE INCENDIOS) UBICADO EN CUARTODE BOMBAS PRIMER PISO EN (3 FASES 1/0+1 TIERRA 1/0 ) CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS EN TUBERIA 4"EMT. | ML |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.6 | MALLA A TIERRA EN CABLE DESNUDO 2/0, VARILLAS COBRE COBRE 2,40 MTS-ML, TAPA DE REGISTRO, QUEMAS DE 115 GRS; ESCABACION DEL TERRENO; INCLUYE LA COLA HASTA EL TABLERO TB01 GENERAL | ML |  |  | 0 | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.7 | ACOMETIDAS DE DOS UPS 15KVA A TABLERO TB P1 UBICADO EN CUARTO ELECTRICO PISO UNO EN CABLE CENTENFLEX LIBRE DE ALÓGENOS 3FASES#4 +1N#4+1TIERRA#4. POR DUCTO 10X10 CON TAPA 1”, CORAZA AMERICANA1 ¼”; ACCESORIOS | ML |  |  | 0 | 12 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.8 | ACOMETIDA EN PUNTO CERO DE FANCOILS 3X12 LIBRE DE ALOGENOS; TUBERIA 3/4" EMT Y SUS RESPESTIVOS ACCESORIOS | ML |  |  | 0 | 800 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.9 | ACOMETIDA EN PUNTO CERO DE FANCOILS CABLE DE CONTROL 2X18 APANTALLADO EN BUCLE; TUBERIA 3/4" EMT Y SUS RESPESTIVOS ACCESORIOS | ML |  |  | 0 | 600 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.10 | ACOMETIDA TABLE TB01 HASTA EL TABLERO TB05 AIRE ACONDICINADOS EN CABLE 3 FASES3/0+ 1 TIERRA 1/0. EN TUBERIA 3" EMT CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS | ML |  |  | 0 | 40 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.11 | ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UNIDAD CONDESADORA 1 EN CABLE 3 FASES #6 + 1 TIERRA #6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | ML |  |  | 0 | 36 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.12 | ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UNIDAD CONDESADORA 2 EN CABLE 3 FASES #6 + 1 TIERRA #6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | ML |  |  | 0 | 36 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.13 | ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UNIDAD CONDESADORA 3 EN CABLE 3 FASES #8 + 1 TIERRA #8 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | ML |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.14 | ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UMA 01 EN CABLE 3 FASES # 10+ 1 TIERRA #10 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | ML |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.15 | ACOMETIDA TABLE TB05 AIRE ACONDICINADOS UE-01 EN CABLE 3 FASES # 10+ 1 TIERRA #10 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | ML |  |  | 0 | 13 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.16 | ACOMETIDA TABLE TB01 GENERAL HASTA TB04 (MOTORES DUPLICADORES) EN CABLE 3 FASES # 8+ 1 TIERRA #8 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | ML |  |  | 0 | 25 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.17 | ACOMETIDA TABLE TB01 GENERAL TB.ASC EN CABLE 3 FASES # 6+1 NEUTRO #6+ 1 TIERRA #6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | ML |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.18 | ACOMETIDA TABLE TB01 A TB.MAMOGRAFO 1 EN CABLE 3 FASES # 6+ 1 TIERRA # 6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | ML |  |  | 0 | 18 |  | 0 |  |  |  | 0
| 15.8.19 | ACOMETIDA TABLE TB01 A TB.MAMOGRAFO 2 EN CABLE 3 FASES # 6+ 1 TIERRA # 6 EN TUBERIA EMT 1" CONS SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. | ML |  |  | 0 | 18 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL REDES ELECTRICAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 16 | REDES AA CONTROL Y REFRIGERANTE
| 16.1 | EQUIPOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.1.2 | VALVULA DE EXPANSION ELECTRONICA 96.000BTU/hr | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.1.4 | KIT DE COMUNICACION | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.1.5 | TERMOSTATO LCD TOUCH | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.1.12 | BRANCH 3/8 X 7/8, 3/8 X ¾ | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.1.13 | BRANCH 3/8 X 5/8, 1/4 X ½ | UND |  |  | 0 | 11 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.1.14 | BRANCH 5/8 X 1 1/8 | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.1.15 | CONTROL CENTRAL TOUCH 64 IDU 5 HORARIOS | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.1.16 | TRASLADO E IZAJE 50 TON | HR |  |  | 0 | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.2 | CONDUCTOS METALICOS CONSTRUIDOS EN LAMINA GALVANIZADA AISLADOS CON THERMOLON METALIZADO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.2.1 | CALIBRE 26 CHAQUETA PARA CONDUCTOS EN TERRAZA | M2 |  |  | 0 | 65 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.2.2 | CALIBRE 24 | M2 |  |  | 0 | 282 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.2.3 | CALIBRE 20 | M2 |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.2.4 | AISLAMIENTO TERMICO | M2 |  |  | 0 | 250 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.3 | DIFUSORES, REJILLAS Y DAMPERS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.3.1 | DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER 18 X 18 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.3.2 | DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER 15 X 15 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.3.3 | DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER 9 X 9 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE | UND |  |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.3.4 | REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 18 X 18 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.3.5 | REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 14 X 14 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.3.6 | REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 12 X 12 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE | UND |  |  | 0 | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.3.7 | REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER 10 X 10 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.3.8 | REJILLA DE RETORNO TIPO CUBO CON DAMPER 26 X 8 COLOR BLANCO, MARCO DESCOLGADO ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE | UND |  |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.3.9 | DAMPER 22 X 10 SUMINISTRO ALETA MULTIPLE | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.3.10 | DAMPER 22 X 10 RETORNO ALETA MULTIPLE | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.3.11 | DAMPER 12 X 4 | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
0
| 16.4 | TUBERIAS DE COBRE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
166002 | 16.4.1 | TUBERIA COBRE 1/4" TIPO-FLEXIBLE" | ML |  |  | 0 | 70 |  | 0 |  |  |  | 0
166004 | 16.4.2 | TUBERIA COBRE 3/8" TIPO-FLEXIBLE" | ML |  |  | 0 | 73 |  | 0 |  |  |  | 0
166005 | 16.4.3 | TUBERIA COBRE 1/2" FLEXIBLE" | ML |  |  | 0 | 102 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.4.4 | TUBERIA 5/8 | ML |  |  | 0 | 75 |  | 0 |  |  |  | 0
166003 | 16.4.5 | TUBERIA COBRE 3/4" TIPO-M" | ML |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.4.6 | TUBERIA 7/8 | ML |  |  | 0 | 15 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.4.7 | TUBERIA 1 1/8 | ML |  |  | 0 | 62 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.4.8 | AISLAMIENTO TERMICO PARA TUBERIAS EN TERRAZA CONSTRUIDO CON CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE 430 INYECTADO CON POLIURETANO DIAMETRO 1 ¾ ESPESOR 1 ½ PULG | ML |  |  | 0 | 45 |  | 0 |  |  |  | 0
| 16.4.9 | AISLAMIENTO TERMICO PARA ACCESORIOS TUBERIAS EN TERRAZA CONSTRUIDO CON CHAQUETA DE ACERO INOXIDABLE 430 INYECTADO CON POLIURETANO DIAMETRO 1 ¾ ESPESOR 1 ½ PULG | UND |  |  | 0 | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL REDES AA CONTROL Y REFRIGERANTE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 17 | OBRAS EXTERIORES Y FACHADA
| 17.1 | FACHADAS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
200132 | 17.1.1 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 2.4022 |  | 0 | 0.51398 |  | 0 | 12.7538 |  | 0 | 0
130111 | 17.1.2 | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 13.6792 |  | 0 | 2.9268 |  | 0 | 72.6255 |  | 0 | 0
| 17.1.3 | CONCRETO ESTAMPADO PISO PLAZOLETA Y ANDENES | M2 | 7.8137 |  | 0 | 1.6718 |  | 0 | 41.4845 |  | 0 | 0
080522 | 17.1.4 | SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO | ML | 0.95199 |  | 0 | 0.20369 |  | 0 | 5.0543 |  | 0 | 0
| 17.1.5 | PUNTO DE ANCLAJE METEORA DE 10.000 LBS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE INSTALACION Y CERTIFICACION CONFORME A REGULACIONES OSHA Y NORMAS ANSI, CSA. Y EN-795 | UND | 1.533 |  | 0 | 0.328 |  | 0 | 8.139 |  | 0 | 0
| 17.1.6 | CORTASOL CELOSIA C40E LISO HUNTER DOUGLAS. ALUZINC. COLOR GRIS, PINTADO POR AMBAS CARAS.INCLUYE: ESTRUCTURA DE ANCLAJE DE CELOSIA TUBULAR DE ALUMINIO DE 3" X 1 1/2". | M2 | 12.5706 |  | 0 | 2.6896 |  | 0 | 66.7398 |  | 0 | 0
| 17.1.7 | BOLARDOS METÁLICOS TIPO DISEÑO | UND | 0.6132 |  | 0 | 0.1312 |  | 0 | 3.2556 |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 18 | OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS
| 18.1 | ADECUACION ZONA VERDE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
300222 | 18.1.1 | PLANTA ORNAMENTAL PEQUENA H= 20- 40CM | UND |  |  | 0 | 21.793 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
300211 | 18.1.2 | PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H= 50- 80CMS | UND |  |  | 0 | 34.6246 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
300220 | 18.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA | M3 |  |  | 0 | 6.0306 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| 19 | LIMPIEZA Y VARIOS
| 19.1 | LIMPIEZA ASEO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
310107 | 19.1.1 | LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) | MES | 0.85263 |  | 0 | 5.1474 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL LIMPIEZA Y VARIOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5.1474
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
|  |  |  | ADMINISTRACION | 31.5% | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
|  |  |  | IMPREVISTOS | 0% | #REF! |  |  | #REF!
|  |  |  | UTILIDADES | 5% | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
| VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF!
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF!
| ITEM | CAPITULOS DE SUMINISTRO |  |  |  | VALORES
| 1 | ASCENSORES |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ASCENSOR TIPO PASAJERO GEN2 MRL SIN CUARTO DE MAQUINAS EQUIPO PARA INSTALACIÓN EN ÁREA CERRADA SIN EXPOSICIÓN DIRECTA AL MEDIO AMBIENTE. 3 PISOS, 3 APARADAS 1 ENTRADA A CABINA CON CAPACIDAD DE 630 KG, 8 PASAJEROS CON MAQUINARIA TIPO GEARLESS (SIN RECUTOR) DE MAGNETO PERMANENTE. | UND | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 2 | DUPLICADORES |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | DUPLICADORES DE PARQUEO 2700KGS MARCA SOLID PARKING CON COLUMNA COMPARTIDA. PROCEDENCIA CHINA , CUMPLE NORMAS CE VIENE PARA TRABAJAR A LA INTEMPERIE. TOTALMENTE ZINCADOS , LOS MOTORES SON SELLADOS Y LA CAJA DE CONTROL ELÉCTRICA SELLADA. PINTURA ELECTROSTATICA ENRIQUECIDA EN ZING | UND | 1 |  | 0 | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
| 3 | PLANTA ELECTRICA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | PLANTA ELECTRICA CON MOTOR DIESEL MARCA GH POWER, REFERENCIA: GH100CSX- LS; ALTERNADOR MARCA LEROY SOMER - TAL-A44-C; MOTOR MARCA CUMMINS- 4BTA3.9-G11, 120 Hp, 1800 RPM, NATURAL Y REGULACION ELECTRONICA; TIPO DE INSONORIZACION CABINADA E INSONORIZADA PARA USO EN EXTERIORES; NIVEL DE RUIDO A 7 METROS DE 82 Db; TANQUE COMBUSTIBLE DE 40 GAL; PESO OPERACIONAL DE 1150 kg.; DIMENSIONES (L x An x Alt): 2.480 x 1.000 x 1.400; POTENCIA PRIME (CONTINUA): 90 KVA (72 KW); POTENCIA STAND BY (EMERGENCIA): 99 KVA (79 KW); VOLTAJE EN CORRIENTE ALTERNA DE 220 V; INTENSIDAD (AMP) @ 220V 259 AMP; TABLERO DE CONTROL DSE CON BREAKER TOTALIZADOR; APLICACIÓN RECOMENDADA: SUMINISTRO DE ENERGIA PRIMARIA Y/O EMERGENCIA | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON CONTACTORES MARCA LS DE 275AC1/225AC3 PARA 100KVA/80KW/107HP A 220VAC 3 FASES 5 HILOS EN COFRE DE 90X70X30CM EN ACERO COLD ROLLED. INCLUYE CONTROL DE TRANSFERENCIA VELASQUEZ, MULETILLAS DE OPERACIÓN AUTOMÁTICOMANUAL. TODO DEBIDAMENTE MARCADO Y PROBADO. | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 4 | UPS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | UPS IMPORTADA, FABRICACIÓN USA, MARCA APC MODELO: EASY 3S DE 20KVA / 20KW - 208V - 120V 3:3 UPS, PF= 1, CERTIFICACIÓN UL 1778, SOPORTA 7 MINUTOS DE RESPALDO AL 100 % DE CARGA CON BATERÍAS MODULARES Y ABATIBLES. | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SMART-UPS SRT 10KVA WITH TWO 208/240V TO 120V 5KVA STEP-DOWN TRANSFORMERS | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 5 | EQUIPOS DE BOMBEO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO CONTRAINCENDIO BOMBA CENTRIFUGA END SUCTION COMPUESTO POR BOMBA PRINCIPAL ELCTRICA DE 250 GPM @70 m.c.a 25 HP,TRIFASICA A 220 V,BOMBA JOCKEY 5 GPM 80 m.c.a 2.0 HP Y TABLEROS DE CONTROL |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBAS EYECTORAS SUMERGIBLES 3 HP ,TRIFASICA A 220 V,COMPUESTO POR 2 BOMBAS TRABAJO ALTERNO SIMULTANEO 60 GPM , CONTROL DE NIVEL TABLEROS DE CONTROL |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE CAUDAL COMPUESTO POR 2 MOTOBOMBAS CON CAUDAL 60 GPM HTD 22 PSI. C/U. ALTERNADAS, 220V TRIFASICA 3 HP CADA UNA,TABLERO DE CONTROL,FLOTADORES , CON VARIADOR DE VELOCIDAD |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | EQUIPO HIDRONEUMATICO DE V 300 LITROS |  |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6 | EQUIPOS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
| 6.1 | UNIDAD MANEJADORA TRABAJO PESADO DE 5.000 CFM DOBLE PARED AISLADO CON POLIURETANO DE 2", ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PERFILERIA DE PUENTE TERMICO, PINTURA ELECTROSTATICA GRIS Y CUBIERTA A DOS AGUAS PARA USO EXTERIOR. | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6.2 | UNIDAD CONDENSADORA VRF 95.000 BTU/hr 220V/3Fases/60hz | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6.3 | UNIDAD MANEJADORA DE EXTRACCION DE AIRE 2000 CFM TRABAJO PESADO DOBLE PARED 1" CON POLIURETANO INYECTADO, ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PERFILERIA DE PUENTE TERMICO Y CUBIERTA A DOS AGUAS PARA USO EXTERIOR. | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6.4 | UNIDAD MANEJADORA DE EXTRACCION DE AIRE 2500 CFM TRABAJO PESADO DOBLE PARED 1" CON POLIURETANO INYECTADO, ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PERFILERIA DE PUENTE TERMICO PARA USO INTERIOR. | UND |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6.5 | CONSOLA PARED 12000 BTU/HR VRF | UND |  |  | 0 | 7 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6.6 | CONSOLA PARED 18000 BTU/HR VRF | UND |  |  | 0 | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6.7 | CASSETTE 4 VIAS 36000BTU/HR VRF | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
| 6.8 | UNIDAD CONDENSADORA VFR 150000BTU/HR | UND |  |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | VALOR COSTOS INDIRECTOS SUMINISTROS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL IVA | 19% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO SUMINISTRO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA Y SUMINISTRO |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF!