## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Convocatoria Pública de Infraestructura Social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL (incluido aiu)
|  | LISTADO ALCALDÍA | LISTADO GOBERNACION | APU
| 5 |  |  |  | COMUNICACIÓN
1 | APU67 |  |  | APU67 | CABLE XLR PROEL x mtr | ML | 30 | 9340 | 368463
2 | APU68 |  |  | APU68 | CONECTOR CANON HEMBRA ROXTON | UND | 1 | 17900 | 23538
3 | APU69 |  |  | APU69 | CONECTOR PLUG MONO ROXTON | UND | 1 | 17900 | 23538
4 | APU70 |  |  | APU70 | CABLE 2X1 RCA A MINI PLUG | UND | 1 | 37080 | 48760
5 | APU71 |  |  | APU71 | CABLE DUPLEX NRO 16 | UND | 30 | 2830 | 111644
6 | APU105 |  |  | APU105 | RACK DE 2.0 X 0.6X0.6 | UND | 1 | 3977400 | 5230281
7 | APU104 |  |  | APU104 | RACK DE 1.0 X 0.6X0.6 ML DE CCTV | UND | 1 | 1037400 | 1364181
8 | APU110 |  |  | APU110 | EQUIPO ACCESS POINT | UND | 6 | 533800 | 4211682
9 | APU157 |  |  | APU157 | SWITCH 48 PTOS CAT 6, 10/100/1000 Eth 10/100/1000. 4 puertos-uplink 1 Gb Eth SFP. Imagen Lan Base | UND | 2 | 2160300 | 5681589
10 | APU158 |  |  | APU158 | PATCH PANEL CAT 6 | UND | 2 | 911400 | 2396982
11 | APU159 |  |  | APU159 | PATCH PANEL 48 PUNTOS 5E | UND | 2 | 1120200 | 2946126
12 | APU160 |  |  | APU160 | ORGANIZADOR | UND | 2 | 73400 | 193042
13 | APU161 |  |  | APU161 | PATCH CORD CAT 6 AZUL 3FT | UND | 70 | 34700 | 3194135
14 | APU162 |  |  | APU162 | PATCH CORD CAT 5 ROJO 3 FT | UND | 58 | 30800 | 2349116
15 | APU163 |  |  | APU163 | VENTILADOR | UND | 2 | 109100 | 286933
16 | APU164 |  |  | APU164 | CANALETA PLÁSTICA 40X20 CD | UND | 8 | 41400 | 435528
Subtotal | [8 empty] | 28865538
| 6 |  |  |  | EXTENSIÓN DE PRIMARIO, CONJUNTO PRIMARIO, MEDICIÓN, SUBESTACIÓN, ACOMETIDA PPAL.
17 | APU121 |  |  | APU121 | RETIRO DE RETENIDA A POSTE PRIMARIO EXISTENTE 11X510 Kg-f | UND | 1 | 42730 | 56190
18 | APU28 |  |  | APU28 | CABLE PRIMARIO DE ALUMINIO ACSR 2/0 AWG | ML | 345 | 11100 | 5035793
19 | 060611 |  | 060611 |  | POSTE CONCRETO 11X510 kg | UND | 1 | 1072900 | 1410864
20 | 060928 |  | 060928 |  | V02 RETENIDA A TIERRA | UND | 1 | 279520 | 367569
21 | APU125 |  |  | APU125 | CABLE MONOPOLAR XLPE No 2 | ML | 74 | 86530 | 8420234
22 | APU127 |  |  | APU127 | INSTALACIÓN TRANSFORMADOR 150 KVA | UND | 1 | 2370850 | 3117668
23 | APU128 |  |  | APU128 | CABLE DE COBRE 4/0 THHN/THWN ( SISTEMA TRIFÁSICO 240/120 V+NEUTRO) (2X3F+2XN)-ACOMETIDA PPAL Y DE EMERGENCIA | ML | 160 | 105240 | 22142496
24 | APU129 |  |  | APU129 | CABLE DE COBRE 2/0 THHN/THWN (TIERRA) | ML | 20 | 68040 | 1789452
25 | APU130 |  |  | APU130 | SISTEMA DE MEDICIÓN POR INDIRECTA TP Y TI EN POSTE | UND | 1 | 28953900 | 38074379
26 | 061318 |  |  | 061318 | MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA | UND | 1 | 508800 | 669072
27 | APU 66 |  |  | APU 66 | CONTADOR ELECTRONICO M.INDIRECTA | UND | 1 | 4779700 | 6285306
28 | 061338 |  | 061338 |  | CAJA CONTADOR TIPO EMCALI 65X50X20 CM | UND | 1 | 71455 | 93963
Subtotal | [8 empty] | 87462986
CUARTO TÉCNICO ELÉCTRICO - CELDA PRINCIPAL, TABLEROS DE BREAKER, ACOMETID
29 | APU139 |  |  | APU139 | CABLE ACSR PUENTES 1/0 AWG | ML | 12 | 9000 | 142020
30 | APU140 |  |  | APU140 | TUBO GALV. 3/4"" X 3 MT | ML | 6 | 29800 | 235122
31 | APU141 |  |  | APU141 | CINTA BANDIT 3/4" | UND | 5 | 7000 | 46025
32 | APU142 |  |  | APU142 | HEBILLAS PARA CINTA BANDIT 3/4" | UND | 3 | 1000 | 3945
33 | APU143 |  |  | APU143 | CONECTOR TIPO CUÑA | UND | 8 | 26100 | 274572
34 | APU144 |  |  | APU144 | PARARRAYO 10 KA POLIMERICO SISTEMA 3Ø | UND | 3 | 160500 | 633173
35 | APU145 |  |  | APU145 | CORTACIRCUTO 15 KV SISTEMA 3Ø | UND | 3 | 287800 | 1135371
36 | APU146 |  |  | APU146 | FUSIBLE MEDIA ALTA TENSIÓN | UND | 3 | 9100 | 35900
37 | APU147 |  |  | APU147 | ALAMBRE CUBRE D.D. # 4 | ML | 20 | 20900 | 549670
38 | APU148 |  |  | APU148 | VARILLA COBRE | UND | 1 | 283800 | 373197
39 | APU149 |  |  | APU149 | CONECTOR VARILLA COBRE | UND | 1 | 8200 | 10783
40 | APU150 |  |  | APU150 | ANGULAR EN V DE 18 X 48" | UND | 2 | 49200 | 129396
41 | APU151 |  |  | APU151 | BANDA COPA DOBLE 6-7 COMP | UND | 2 | 32100 | 84423
42 | APU152 |  |  | APU152 | CRUCETA MET. 3.0x 1/4 x 2.4MT | UND | 1 | 159400 | 209611
43 | APU153 |  |  | APU153 | SOPORTE CUBO PROTECCIONES | UND | 3 | 19300 | 76139
44 | APU154 |  |  | APU154 | TORN CARRUAJE 5/8X 1.1/2" | UND | 6 | 1400 | 11046
45 | APU155 |  |  | APU155 | TORN CARRUAJE 5/8X 3.3/4" | UND | 4 | 2800 | 14728
46 | APU156 |  |  | APU156 | TORN MAQUINA 5/8 X 2" | UND | 2 | 2600 | 6838
47 | APU33 |  |  | APU33 | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 400 AMP - 100 KW | UND | 1 | 9110900 | 11980834
Subtotal | [7 empty] | 0 | 15952793
| 10 |  |  |  | CERRAMIENTO PERIMETRAL (EMPALIZADA)
48 | 100601 |  | 100601 |  | EXCAVACION DE TIERRA A MANO | M3 | 94 | 18100 | 2237341
49 | APU16 |  |  | APU16 | RELLENO COMP.MAT.SELECC.10KM (ROCAMUERTA) COMPACTADO CILINDRO +ACA E=20CM | M3 | 47 | 34840 | 2153286
50 | APU136 |  |  | APU136 | VIGA CIMIENTO EN TEE INVERTIDA | ML | 79 | 149150 | 15494448
51 | APU137 |  |  | APU137 | CERRAMIENTO EXTERIOR EN TUBERIA GALVANIZADA 2" TIPO EMPALIZADA SEGÚN DISEÑO H= 2,50 M+ANTICORROSIVO+PINTURA BLANCA+ANCLAJE A VIGA T | ML | 79 | 552480 | 57394385
52 | 120101 |  | 120101 |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa. CERRAMIENTO | KLS | 1356 | 5300 | 9450642
Subtotal | [8 empty] | 86730102
| 14 |  |  |  | RED CONTRA INCENDIOS
53 | APU18 |  |  | APU18 | ESTACION DE CONTROL RED CONTRA INCENDIO 4" | UND | 2 | 6614500 | 17396135
Subtotal | [8 empty] | 17396135
| 15 |  |  |  | DETECCION DE INCENDIOS
54 | APU59 |  |  | APU59 | BATERIA 12V-9Ah | UND | 1 | 217560 | 286091
55 | 410705 |  | 410705 |  | ESTACION MANUAL DIRECCIONADA PARA INTERIORES REF. GSA-M278 O SIMILAR | UND | 5 | 346210 | 2276331
56 | 410701 |  | 410701 |  | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO DIRECCIONADO REF KI-PD O SIMILAR | UND | 2 | 301100 | 791893
57 | APU 62 |  |  | APU 62 | BASE DETECTOR DE HUMO REF KI-SB O SIMILAR | UND | 2 | 26970 | 70931
58 | APU63 |  |  | APU63 | SEÑAL AUDIVISUAL DE PARED 24Vdc-110db Y MULTICAS DE LA PARA INTERIORESREF G4AVRF-SP-1 O SIMILAR | UND | 5 | 308830 | 2030557
59 | APU64 |  |  | APU64 | ANUNCIADOR REMOTO REF. RLCD-C O SIMILAR | UND | 1 | 1489540 | 1958745
60 | APU65 |  |  | APU65 | STOPPER | UND | 5 | 238210 | 1566231
Subtotal | [8 empty] | 8980779
| 16 |  |  |  | HIDRAULICA
61 | 160505 |  | 160505 |  | TUBERIA PVC 1/2" | ML | 120 | 6278 | 990668
62 | 160129 |  | 160129 |  | TEE PRESION PVC 1/2" | UND | 8 | 1460 | 15359
63 | 160110 |  | 160110 |  | CODO 90 PRESION PVC 1/2" | UND | 12 | 930 | 14675
64 | 160706 |  | 160706 |  | INSTALACION TUBERIA PRESION 1/2" | ML | 120 | 2270 | 358206
65 | 160801 |  | 160801 |  | PUNTO AGUA 1/2" | PTO | 5 | 42800 | 281410
66 | 162202 |  | 162202 |  | NIPLE GALV. 2,1/2x1- 5CM (2 ROSCAS) | UND | 5 | 11700 | 76928
67 | 162701 |  | 162701 |  | CODO GALV. 1/2 x90 | UND | 5 | 1500 | 9863
68 | 100326 |  | 100326 |  | REGATAS SOBRE MUROS | ML | 60 | 3610 | 284829
69 | APU5 |  |  | APU5 | IMPERMEABILIZACION DOS CAPAS TANQUE AGUA CON MASTERCEAL 510 | M2 | 48 | 47950 | 3026604
70 | APU4 |  |  | APU4 | MESON EN GRANITO JASPE | ML | 7 | 564460 | 5195854
Subtotal | [8 empty] | 10254396
| 17 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
71 | APU36 |  |  | APU36 | CAJAS MET GALV DE PASO INTEMPERIE 15X15 CM | UND | 6 | 96820 | 763910
72 | APU37 |  |  | APU37 | PANEL LED 60X60 CM 48 WATT | UND | 52 | 186280 | 12737826
73 | APU38 |  |  | APU38 | BALAS LED 18 WATT | UND | 155 | 47570 | 9695955
74 | APU39 |  |  | APU39 | TORTUGA LED INTEMPERIE | UND | 10 | 90600 | 1191390
75 | APU40 |  |  | APU40 | LAMPARAS HERMÉTICAS LED 2X18 WATT 1.20 ML | UND | 12 | 179030 | 2825093
76 | APU41 |  |  | APU41 | LÁMPARAS DE EMERGENCIA LED 2X2,4 WATT | UND | 22 | 158790 | 4593795
Subtotal | [8 empty] | 31807969
| 18 |  |  |  | CUBIERTA
77 | 180316 |  | 180316 |  | SOLAPA-CINTA ADHESIVA SIKA MULTISEAL 15C | ML | 20 | 14700 | 386610
78 | 180307 |  | 180307 |  | IMPERMEABILIZACION MANTO 500XT 3MM | M2 | 138 | 32700 | 5934069
79 | 180918 |  | 180918 |  | LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM | M2 | 138 | 76723 | 13922923
80 | 130801 |  | 130801 |  | ACERO ESTRUCTURAL A.S..T.M. . A-36 CUBIERTA | KLS | 1550 | 9125 | 18599031
Subtotal | [8 empty] | 38842633
| 20 |  |  |  | PISOS
81 | 200805 |  | 200805 |  | GUARDAESCOBA EPOXICO 1/2C # 261 | ML | 43 | 35010 | 1979640
82 | 190910 |  | 190910 |  | DILATACIONES | ML | 542 | 6130 | 4369035
83 | APU8 |  |  | APU8 | BORDILLO CONCRETO 3000PSI+ACERO+ANCLAJE+ENCHAPE SOBRE VACIOS . | ML | 123 | 119940 | 19399695
84 | APU9 |  |  | APU9 | PISO TERRAZAS PIEDRA ROYAL BRONCE | M2 | 138 | 185970 | 33747976
85 | 200810 |  | 200810 |  | GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 7CM | ML | 475 | 15700 | 9806613
86 | 200410 |  | 200410 |  | BALDOSA GRANO # 4-5 30-35X30-35 ALFA D5 | M2 | 1064 | 106650 | 149220414
87 | APU12 |  |  | APU12 | MEDIA CAÑA GRANITO PISO | ML | 115 | 35520 | 5371512
88 | 200414 |  | 200414 |  | CENEFA GRANITO PULIDO | ML | 54 | 40090 | 2846791
89 | 200101 |  | 200101 |  | ALISTADO DE PISO 4 CM | M2 | 16 | 24360 | 512534
90 | APU17 |  |  | APU17 | ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI ESCOBIADO Y ACOLILLADO + MALLA ELECTROSOLDADA 15*15 4MM | M2 | 185 | 63830 | 15528243
Subtotal | [8 empty] | 242782453
| 21 |  |  |  | CARPINTERIA MADERA
91 | APU47 |  |  | APU47 | PUERTA EN MADERA CHANTILLI 6 MM (3.0M-(0.65M-1.05M) (INCLUYE MARCO EN MADERA CON CARTERA, LUCETA EN MADERA CHANTILLI H=<0.40 M (incluye vidrio opalizado+ CERRADURA+INSTALACIÓN) | UND | 56 | 1349530 | 99379389
92 | APU48 |  |  | APU48 | PUERTA EN MADERA CHANTILLI PLOMADA PARA PROTECCION RAYOS X (3.0M-(0.65M-1.05M) | UND | 1 | 2126525 | 2796380
93 | APU133 |  |  | APU133 | VIDRIO TEMPLADO CLARO 8MM+SOPORTES | M2 | 13 | 271940 | 4648814
94 | 210409 |  | 210409 |  | MUEBLE BAJO MESON LAMINA RH | ML | 30 | 538720 | 21252504
95 | APU134 |  |  | APU134 | MUEBLE SUPERIOR LAMINA RH | ML | 4 | 236200 | 1242412
96 | APU135 |  |  | APU135 | MUEBLE TIPO CLOSETH CON ENTREPAÑOS LAMINA RH | M2 | 25 | 364900 | 11996088
Subtotal | [8 empty] | 141315587
| 22 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO
97 | APU49 |  |  | APU49 | BARANDA EN ACERO INOX. + ANCLAJES+ VIDRIO TEMPLADO DE 8MM | M2 | 99 | 571900 | 74452802
98 | APU50 |  |  | APU50 | BARANDA TUBOS ACERO INOXIDABLE 1 1/2" PASAMANOS | ML | 25 | 558600 | 18363975
99 | APU51 |  |  | APU51 | PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 ENTAMBORADA (1.00-1.50*2,60) + MARCO + CELOCIA+CERRADURA+PINTURA+INSTALACION | UND | 6 | 722440 | 5700051
100 | APU52 |  |  | APU52 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM CORREDIZA DOS NAVES ( 2,60*2,00) +CERRADURA DE SEGURIDAD + OPALIZADO+SOPORTES Y GUIAS+INSTALACION | M2 | 10 | 401580 | 5280777
101 | APU53 |  |  | APU53 | PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 ENTAMBORADA (0,80*2,10) + MARCO +CERRADURA+PINTURA BLANCA+INSTALACION | UND | 1 | 620250 | 815628
102 | APU54 |  |  | APU54 | VENTANERIA ALUMINIO BLANCO + VIDRIO OPALIZADO | M2 | 105 | 283909 | 39200735
103 | APU55 |  |  | APU55 | SUMINISTRO E INSTALACION CELOSIA ALUMINIO BLANCO (0,30 CM-0,50 CM) | ML | 60 | 343330 | 27088737
104 | APU56 |  |  | APU56 | PUERTA CELOSIA EN ALUMINIO NATURAL+MARCO+CERRADURA + INSTALACION(ASEO | UND | 1 | 1320530 | 1736496
105 | 223012 |  | 223012 |  | POZUELO A.INOX. INCR 45-50X45-50 C- | UND | 7 | 451630 | 4157254
106 | 223004 |  | 223004 |  | MESON A.INOX. 51-60CM CAL.18 T-304 | ML | 19 | 655680 | 16382164
Subtotal | [8 empty] | 193178619
| 24 |  |  |  | DIVISIONES
107 | APU1 |  |  | APU1 | MEDIA CAÑA PVC MUROS | ML | 115 | 20610 | 3116747
108 | APU2 |  |  | APU2 | MEDIA CAÑA PVC CIELO | ML | 157 | 21360 | 4409879
109 | APU3 |  |  | APU3 | SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA DE PLOMO 3MM | M2 | 19 | 485300 | 12125221
110 | APU165 |  |  | APU165 | DIVISION ACERO INOXIDABLE CAL.18 BAÑOS | M2 | 23 | 688780 | 20832151
Subtotal | [8 empty] | 40483998
| 29 |  |  |  | ESTUCO Y PINTURA
111 | 290104 |  | 290104 |  | ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO] | M2 | 2830 | 8610 | 32041685
112 | 290106 |  | 290106 |  | ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] | M2 | 1164 | 11400 | 17449524
113 | APU21 |  |  | APU21 | ESTRIAS 2CM CON DILATACIÓN PLÁSTICA PARA FACHADAS | ML | 320 | 7810 | 3286448
114 | 290114 |  | 290114 |  | FILOS - DILATACIONES. | ML | 1250 | 3870 | 6361313
115 | 290304 |  | 290304 |  | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 2830 | 9190 | 34200126
116 | 290307 |  | 290307 |  | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 1164 | 9920 | 15184147
117 | 290619 |  | 290619 |  | KORAZA [3M]. | M2 | 562 | 9260 | 6843418
118 | APU25 |  |  | APU25 | GRANIPLAST + RELLENO | M2 | 562 | 20730 | 15320092
119 | 290208 |  | 290208 |  | PINTUCOAT | M2 | 437 | 12090 | 6947579
120 | 291201 |  | 291201 |  | LINEA DEMARCACION ACRILICA A=12CM | ML | 138 | 2190 | 397419
121 | APU27 |  |  | APU27 | TOPE PARA PARQUEADERO | UND | 24 | 94820 | 2992519
Subtotal | [8 empty] | 141024270
| 31 |  |  |  | LIMPIEZA - VARIOS
122 | 310107 |  | 310107 |  | LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) | MES | 6 | 3603400 | 28430826
Subtotal | [8 empty] | 28430826
| 32 |  |  |  | JARDINES
123 | 120220 |  | 120220 |  | PILOTE CONCRETO REFORZADO | UND | 9 | 571000 | 6757785
124 | APU74 |  |  | APU74 | ALCORQUE CAJA EN CONCRETO REFORZADO ESP 10 CM PARA CONTENCION DE RAICES | UND | 10 | 582200 | 7655930
125 | 300226 |  | 300226 |  | PALMA AFRICANA - CERA H=80-100CM | UND | 10 | 24100 | 316915
126 | 300229 |  | 300229 |  | ARBUSTO DURANTA | UND | 250 | 2200 | 723250
127 | 300222 |  | 300222 |  | PLANTA ORNAMELTAL PEQUENA H= 20- 40CM | UND | 50 | 13000 | 854750
Subtotal | [8 empty] | 16308630
| 46 |  |  |  | SEÑALETICA HOSPITALARIA
128 | APU78 |  |  |  | Aviso en fibra acrílica con los colores institucionales con texto "IPS San Luis II" y el logo Institucional de la Red de Salud del Norte | UND | 1 | 5587630 | 7347733
129 | APU79 |  |  |  | Señalización en Acrílico vinilos impresión full color con dilatadores en aluminio instaladas medidas 28-35 Cm x 12 Cm con texto de acuerdo al requerimiento, con pernos | UND | 102 | 37630 | 5047312
130 | APU80 |  |  |  | Señalización de Seguridad Industrial en poliestileno con vinilo laminado adhesivo con texto "Salida de Emergencia" | UND | 2 | 82100 | 215923
131 | APU81 |  |  |  | Señalización en Acrílico vinilos impresión full color con dilatadores en aluminio instaladas medidas 35 Cm x 26 Cm con texto: "Fila preferencial" | UND | 2 | 85520 | 224918
132 | APU82 |  |  |  | Señalización en Acrílico vinilos impresión full color con dilatadores en aluminio instaladas medidas 50 Cm x 35 Cm con texto de acuerdo al requerimiento (Derechos y Deberes). | UND | 4 | 165340 | 869688
133 | APU83 |  |  |  | Señalización en polietileno blanco impresión full color con cinta doble contacto con medidas 27 cm x 20 cm y texto: "Lavado de manos" | UND | 25 | 22800 | 749550
134 | APU84 |  |  |  | Señalización en polietileno blanco impresión full color con cinta doble contacto con medidas 27 cm x 18 cm y texto: "5 momentos" | UND | 25 | 26220 | 861983
135 | APU85 |  |  |  | Señalización en polietileno blanco impresión full color con cinta doble contacto con medidas 28cm x 12 cm y texto de acuerdo al requerimiento: "Rutas de evacuación derecha" (10), "Rutas de evacuación izquierda" (10), "Gradas" (2). | UND | 22 | 28280 | 818140
136 | APU86 |  |  |  | Señalización en polietileno blanco impresión full color con cinta doble contacto con medidas 35 cm x 26 cm con texto "Confidencialidad del dato" | UND | 2 | 39910 | 104963
137 | APU87 |  |  |  | Señalización en polietileno blanco impresión full color con cinta doble contacto con medidas 50 cm x 40 cm con texto "Punto de encuentro" | UND | 2 | 57010 | 149936
138 | APU88 |  |  |  | Señalización en polietileno blanco impresión full color con cinta doble contacto, medidas 22 x 20 cm con texto "Zona Vigilada" | UND | 22 | 22800 | 659604
139 | APU89 |  |  |  | Señalización en Acrílico vinilos impresión full color con dilatadores en aluminio instaladas medidas 50 Cm x 35 Cm con texto de acuerdo al requerimiento: Misión, Visión, Política de calidad, Objetivos de Calidad, Valores Institucionales | UND | 1 | 165340 | 217422
140 | APU90 |  |  |  | Señalización en polietileno blanco impresión full color con cinta doble contacto con medidas 28 cm x 12 cm y texto de acuerdo al requerimiento: "Siamesas". | UND | 1 | 22800 | 29982
141 | APU91 |  |  |  | Stickers "Silla preferencial" para adultos mayores (22 * 10 cm) | UND | 37 | 5130 | 249600
142 | APU92 |  |  |  | Señalización en acrílico vinilos impresión full color instalado en espejo con dilatadores en aluminio instaladas, medidas 35 cm * 12 cm con texto "Ubicación de consultorios" con pernos. | UND | 3 | 41050 | 161942
143 | APU93 |  |  |  | Señalización en polietileno blanco impresión full color con cinta doble contacto con medidas 27 cm x 22 cm y textos variados | UND | 43 | 25080 | 1418149
Subtotal | [8 empty] | 19126845
SUBTOTAL COSTO DIRECTO | [8 empty] | 1148944559
SUMINISTRO DE EQUIPOS
SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS
144 | APU94 |  |  | APU94 | TRANSFORMADOR DE 150 KVA 3Ø - 13,200/208/120 V | UND | 1 | 25760830 | 25760830
145 | APU95 |  |  | APU95 | SUMINISTRO PLANTA DE EMERGENCIA DE 100 KW 3Ø 240/120 V CON CARGADOR DE BATERÍAS Y CABINA DE INSONORIZACIÓN | UND | 1 | 123737820 | 123737820
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RED DE SEGURIDAD
146 | APU96 |  |  | APU96 | FUENTE 12 VOLTIOS | UND | 7 | 15970 | 111790
147 | APU97 |  |  | APU97 | ROUTER PARA ACCESO A INTERNET | UND | 1 | 316770 | 316770
148 | APU98 |  |  | APU98 | SOPORTE PARA MONITOR DE 32" | UND | 1 | 219610 | 219610
149 | APU99 |  |  | APU99 | SUMINISTRO EQUIPO NVR 24 CAM FHD 1080 CON DISCO DURO 1 TERA PÚRPURA | UND | 1 | 745770 | 745770
150 | APU100 |  |  | APU100 | SUMINISTRO MONITOR 32 " PARA SUPERVISIÓN CON MOUSE, TECLADO | UND | 1 | 1378580 | 1378580
151 | APU101 |  |  | APU101 | SUMINISTRO CÁMARAS DE SEGURIDAD TIPO DOMO USO INTERIOR O EXTERIOR (CON SUS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN VIDEO VALUM, CHAZOS Y TORNILLOS, FUENTE). | UND | 14 | 547280 | 7661920
152 | APU103 |  |  | APU103 | REFLECTORES 100 V | UND | 4 | 219370 | 877480
SUMINISTRO AIRES ACONDICIONADOS
153 | APU166 |  |  | APU166 | UNIDAD CONDENSADORAS DE 48000BTU INVERTER MULTI FLEXIBLE | UND | 8 | 11106400 | 88851200
154 | APU111 |  |  | APU111 | UNIDAD MANEJADORA DE 9000 BTU SPLIT INVERTER PARA MULTIFLEXIBLE | UND | 1 | 1528770 | 1528770
155 | APU112 |  |  | APU112 | UNIDAD MANEJADORA DE 12000 BTU SPLIT INVERTER PARA MULTIFLEXIBLE | UND | 23 | 1689770 | 38864710
156 | APU113 |  |  | APU113 | UNIDAD MANEJADORA DE 18000 BTU SPLIT INVERTER PARA MULTIFLEXIBLE | UND | 3 | 1724770 | 5174310
157 | APU114 |  |  | APU114 | UNIDAD MANEJADORA O SIMILAR DE 18000 BTU TIPO CASSETTE PARA MULTIFLEXIBLE | UND | 2 | 2693660 | 5387320
SUMINISTRO EQUIPOS DE BOMBEO
158 | APU115 |  |  | APU115 | SUMINISTRODE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUAS PARA CONSUMO HUMANO CONSISTENTE EN DOS BOMBAS CENTRIFUGAS DE 112 GPM Y 3 HP DE POTENCIA , FUNCIONANDO ALTERNO SIMULTANEO CON EQUIPO VARIADOR DE VELOCIDAD Y TANQUE HIDRONEUMATICO DE 200 LITOS , INCLUYE TABLERO , ARRANCADOR MANUAL ,CONTROL DE NIVEL | UND | 1 | 48587930 | 48587930
159 | APU116 |  |  | APU116 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO EYECTOR DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y DE RED CONTRA INCENDIO CONSISTENTE EN UN SISTEMA DE BOMBA TIPO TURBINA VERTICAL DE 250 GPM @ 92 PSI, DE 25 HP DE POTENCIA , FUNCIONANDO ALTERNO SIMULTANEO , INCLUYE BOMBA JOCKEY,TABLERO , ARRANCADOR MANUAL ,CONTROL DE NIVEL | UND | 1 | 197991600 | 197991600
SUMINISTRO EQUIPOS DE SONIDO
| APU 117 |  |  | APU 117 | AMPLIFICADOR PRODJ ST2120 | UND | 1 | 1224010 | 1224010
| APU 118 |  |  | APU 118 | PARLANTE DE TECHO TYG80D77 (JUEGO DE 2 PARLANTES) | UND | 4 | 408790 | 1635160
| APU 119 |  |  | APU 119 | MICROFONO CUELLO DE GANSO PROEL BMG2 | UND | 1 | 301590 | 301590
SUMINISTRO DE ASCENSOR
| APU120 |  |  |  | SUMINISTRO ASCENSOR CAPACIDAD DE 6 PERSONAS (INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, CABINA, PUERTAS DE ACCESO, TABLERO DE OPERACIÓN, CERTIFICACION UNAC) | UND | 1 | 176921700 | 176921700
Subtotal Suministro de Equipos | [8 empty] | 727278870
[5 empty] | AIU | 31.5% |  |  | 275222460
[5 empty] | IVA | 19% |  |  | 138182986
[5 empty] | SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS |  |  |  | 865461856
[5 empty] | SUBTOTAL COSTO DIRECTO (INCLUYE Y AIU) |  |  |  | 1148944559
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 2014406415
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. | [5 empty] | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 21.5%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). | [5 empty] | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 8%
|  | Subgerente Adminstrativo y Financierp |  |  | Profesional Administrativo | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 31.5%

## PRESUPUESTO OFICIAL (PROPONENTE
Formulario 1 - Propuesta económica - Convocatoria Pública de Infraestructura Social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el Proceso de Contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente Formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL (incluido aiu)
|  | LISTADO ALCALDÍA | LISTADO GOBERNACION | APU
| 5 |  |  |  | COMUNICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Subtotal | [8 empty] | 0
| 6 |  |  |  | EXTENSIÓN DE PRIMARIO, CONJUNTO PRIMARIO, MEDICIÓN, SUBESTACIÓN, ACOMETIDA PPAL.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Subtotal | [8 empty] | 0
CUARTO TÉCNICO ELÉCTRICO - CELDA PRINCIPAL, TABLEROS DE BREAKER, ACOMETID
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Subtotal | [8 empty] | 0
| 10 |  |  |  | CERRAMIENTO PERIMETRAL (EMPALIZADA)
48
49
50
51
52
Subtotal | [8 empty] | 0
| 14 |  |  |  | RED CONTRA INCENDIOS
53
Subtotal | [8 empty] | 0
| 15 |  |  |  | DETECCION DE INCENDIOS
54
55
56
57
58
59
60
Subtotal | [8 empty] | 0
| 16 |  |  |  | HIDRAULICA
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Subtotal | [8 empty] | 0
| 17 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
71
72
73
74
75
76
Subtotal | [8 empty] | 0
| 18 |  |  |  | CUBIERTA
77
78
79
80
Subtotal | [8 empty] | 0
| 20 |  |  |  | PISOS
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Subtotal | [8 empty] | 0
| 21 |  |  |  | CARPINTERIA MADERA
91
92
93
94
95
96
Subtotal | [8 empty] | 0
| 22 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - ALUMINIO
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Subtotal | [8 empty] | 0
| 24 |  |  |  | DIVISIONES
107
108
109
110
Subtotal | [8 empty] | 0
| 29 |  |  |  | ESTUCO Y PINTURA
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Subtotal | [8 empty] | 0
| 31 |  |  |  | LIMPIEZA - VARIOS
122
Subtotal | [8 empty] | 0
| 32 |  |  |  | JARDINES
123
124
125
126
127
Subtotal | [8 empty] | 0
| 46 |  |  |  | SEÑALETICA HOSPITALARIA
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Subtotal | [8 empty] | 0
SUBTOTAL COSTO DIRECTO | [8 empty] | 0
SUMINISTRO DE EQUIPOS
SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS
144
145
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE RED DE SEGURIDAD
146
147
148
149
150
151
152
SUMINISTRO AIRES ACONDICIONADOS
153
154
155
156
157
SUMINISTRO EQUIPOS DE BOMBEO
158
159
SUMINISTRO EQUIPOS DE SONIDO
SUMINISTRO DE ASCENSOR
Subtotal Suministro de Equipos
[5 empty] | AIU | 31.5%
[5 empty] | IVA | 19%
SUBTOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (INCLUYE Y AIU)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. | [5 empty] | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | [5 empty] | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 21.5%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). | [5 empty] | IMPREVISTO |  | I= | 2%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 8%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 31.5%